## Summary
Sample # | Tissue | Brain | Slide # | Array # | Ct | cDNA Amp Cycle | [cDNA] pg/ul | Total cDNA ng | cDNA Input | SI cycles | Ave frag length | Agilent [pg/ul] | index_name | index(i7) | index2_workflow_a(i5) | index2_workflow_b(i5) | % Coverage Array | Est Read Pairs
1v_a | DLPFC | Br2720_ant | V10U24-091 | A1 | 17 | 17 | 9990 | 399.6 | 99.9 | 14 | 526 | 1927 | SI-TT-E5 | CGCGGTAGGT | CAGGATGTTG | CAACATCCTG | 70 | 175000000
2v_a | DLPFC | Br2720_mid | V10U24-091 | B1 | 17.5 | 18 | 9533 | 381.32 | 95.33 | 14 | 403 | 2476 | SI-TT-F5 | CGGCTGGATG | TGATAAGCAC | GTGCTTATCA | 30 | 75000000
3v_a | DLPFC | Br2720_post | V10U24-091 | C1 | 17 | 17 | 15929 | 637.16 | 159.29 | 12 | 489 | 716 | SI-TT-G5 | ATAGGGCGAG | TGCATCGAGT | ACTCGATGCA | 95 | 237500000
4v_a | Hb | Br5558 | V10U24-091 | D1 | 17 | 17 | 14105 | 564.2 | 141.05 | 12 | 572 | 1519 | SI-TT-H5 | AGCAAGAAGC | TTGTGTTTCT | AGAAACACAA | 90 | 225000000
5v_a | DLPFC | Br6432_ant | V10U24-092 | A1 | 17.5 | 18 | 14867 | 594.68 | 148.67 | 12 | 459 | 1370 | SI-TT-A6 | TAACGCGTGA | CCCTAACTTC | GAAGTTAGGG | 70 | 175000000
6v_a | DLPFC | Br6432_mid | V10U24-092 | B1 | 17.5 | 18 | 18920 | 756.8 | 189.2 | 12 | 705 | 2036 | SI-TT-B6 | AATGCCATGA | TACGTAATGC | GCATTACGTA | 60 | 150000000
7v_a | DLPFC | Br6432_post | V10U24-092 | C1 | 17.5 | 18 | 13992 | 559.68 | 139.92 | 12 | 668 | 1943 | SI-TT-C6 | ACGACTACCA | ACGACCCTAA | TTAGGGTCGT | 50 | 125000000
8v_a | Hb | Br5292 | V10U24-092 | D1 | 18 | 18 | 6898 | 275.92 | 68.98 | 14 | 484 | 1795 | SI-TT-D6 | CCCAGCTTCT | GACACCAAAC | GTTTGGTGTC | 50 | 125000000
Sample # | Tissue | Brain | Slide # | Array # | Ct | cDNA Amp Cycle | [cDNA] pg/ul | Total cDNA ng | cDNA Input | SI cycles | Ave frag length | Agilent [pg/ul] | index_name | index(i7) | index2_workflow_a(i5) | index2_workflow_b(i5) | % Coverage Array | Est Read Pairs
1v_h | LC | Br8153 | V10U24-093 | A1 | failed | 18 | 3457.48 | 138.2992 | 34.5748 | 19 | 579 | 10998.35 | SI-TT-E7 | GTCCTTCGGC | TCATGCACAG | CTGTGCATGA | 50 | 125000000
2v_h | LC | Br5459 | V10U24-093 | B1 | failed | 18 | 3414.82 | 136.5928 | 34.1482 | 19 | 588 | 25042.35 | SI-TT-F7 | AATGTATCCA | AATGAGCTTA | TAAGCTCATT | 60 | 150000000
3v_h | LC | Br2701 | V10U24-093 | C1 | failed | 18 | 3937.01 | 157.4804 | 39.3701 | 19 | 515 | 13462.95 | SI-TT-G7 | GTTTCACGAT | TTCGGCCAAA | TTTGGCCGAA | 50 | 125000000
4v_h | HB | Br5558 | V10U24-093 | D1 | failed | 18 | 7428.61 | 297.1444 | 74.2861 | 19 | 449 | 26955.4 | SI-TT-H7 | ACCTCGAGCT | TGTGTTCGAT | ATCGAACACA | 100 | 250000000
Sample # | Tissue | Brain | Nuclei |  |  | cDNA Amp Cycle | [cDNA] pg/ul | Total cDNA ng | cDNA Input | SI cycles | Ave frag length | Agilent [pg/ul] | index_name | index(i7) | index2_workflow_a(i5) | index2_workflow_b(i5) |  | Est Read Pairs
1c_k | Hb | Br1735 | 9000 |  |  | 12 | 3079.45 | 123.178 | 30.7945 | 14 | - | - | SI-TT-A7 | TCCCAAGGGT | TACTACCTTT | AAAGGTAGTA |  | 250-300 million
2c_k | Hb | Br5639 | 9000 |  |  | 12 | 1714.4 | 68.576 | 17.144 | 14 | 495 | 14670 | SI-TT-B7 | GCCTTCGGTA | CCAACGATTT | AAATCGTTGG |  | 250-300 million
3c_k | Hb | Br1092 | 8500 |  |  | 12 | bioanalyzer not working | - | - | 14 | 512 | 34100 | SI-TT-C7 | CGCGCACTTA | CCTGTATTCT | AGAATACAGG |  | 250-300 million
4c_k | Hb | Br5555 | 9000 |  |  | 12 | bioanalyzer not working | - | - | 14 | 447 | 30195 | SI-TT-D7 | CCTGTCAGGG | AGCCCGTAAC | GTTACGGGCT |  | 250-300 million
post